RAW0778 Bladnr. 1 van 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESTEKS-  POST- NUMMER | CATALOGU  HOOFD- CODE | SNUMMER  DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 | | | |  | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-  HEID | HOEVEELHEID  RESULTAATS- VERPLICHTING | | HOEVEELHEID  TER INLICHTING | |
| 100010 | 252701 | . | . | . | . | . | | Aanbrengen putrand met deksel. | st | 1,00 | V |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Situering: t.p.v. @@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | .9. | | . | . | . | | Gietijzeren vierkante omranding met betonvoet en | st |  |  | 1,00 | L |
|  |  | . | . | . | . | . | | bijbehorend rond gietijzeren deksel voorzien van scharniering |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | en schroefloze vergrendeling. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124 |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Leverancier Nering Bögel o.g. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Type 2715.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Mangat: Ø610mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Randhoogte:150mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Omranding voorzien van "ter plaatse" verwisselbare rubber |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | zitting. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Deksel voorzien van een zelfreinigend scharnierpunt met |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | een 120º dichtval beveiliging en veiligheidsblokkering. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Deksel zonder ontluchtingsgaten. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Randopschrift: @@@regenwater\vuilwater\infiltratiewater |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | @@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Toebehoren: |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | -uitlichtsleutel 936016 voor het openen en sluiten van het |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | deksel. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | Putafdekking voorzien van het KOMO productcertificaat |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | | volgens BRL 9203. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |