RAW1043

RAW0013 Bladnr.1 van 1

Afdrukdatum:

23-06-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESTEKS-  POST- NUMMER | CATALOGU  HOOFD- CODE | SNUMMER  DEFICODE  1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | | OMSCHRIJVING | EEN-  HEID | HOEVEELHEID  RESULTAATS- VERPLICHTING | | HOEVEELHEID  TER INLICHTING | |
| 100010 | 252799 | . | . | . | . | . | Aanbrengen putrand met deksel. | st | 1,00 | V |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Situering; T.p.v. @@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Geheel gietijzeren rand (vierkant) met gietijzeren vierkant | st |  |  | 1,00 | L |
|  |  | . | . | . | . | . | massief deksel met rubberoplegging en een gietijzeren |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | rond toezichtdeksel met rubberoplegging. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Leverancier: Nering Bögel o.g. |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Type 61A |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Dagmaat putafdekking: 825 x 825 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Dagmaat toezichtdeksel: Ø 520 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Randhoogte:190mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Toezichtdeksel uitvoering: |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | @@@zonder onluchtingsgaten in toezichtdeksel\ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | met ontluchtingsgaten in toezichtdeksel@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | @@@zonder vergrendeling in toezichtdeksel\met |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | vergrendeling in toezichtdeksel@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Voorzien van dekselopschrift: |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | @@@regenwater\vuilwater\infiltratiewater\ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | schoonwater\brandput\pompput\wadi\drain@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . | . | . | . | . | Met toezicht-roosterdeksel |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |