RAW1043 RAW0013

Bladnr. 1 van 1 Afdrukdatum: 02-03-2012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESTEKS-  POST- NUMMER | CATALOGU  HOOFD- CODE | SNUMMER  DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : | |  |  | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-  HEID | HOEVEELHEID  RESULTAATS- VERPLICHTING | | HOEVEELHEID  TER INLICHTING | |
| 100010 | 252701 | . . . | . | | . | | Aanbrengen putrand met deksel.  Situering; T.p.v. @@@  Gietijzeren vierkante rand met betonvoet en bijbehorend  rond gietijzeren deksel.  Verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124.  Leverancier: Nering Bögel o.g.  Type N 362 NB-R Centernorm  Mangat: Ø520 mm.  Randhoogte:@@@170mm\240mm@@@  Deksel voorzien van tweezijdige rubberoplegging / opsluiting.  Deksel uitvoering:  @@@zonder ontluchtingsgaten\met ontluchtingsgaten@@@  @@@zonder vergrendeling\met vergrendeling@@@  Voorzien van randopschrift bij randhoogte 240 mm:@@@VW\  RW\SW\DR\IW@@@  Voorzien van randopschrift bij randhoogte 170 mm:@@@VW\  RW@@@  Voorzien van dekselopschrift:@@@regenwater\vuilwater\ infiltratiewater\schoonwater\drain@@@  Putafdekking voorzien van het KOMO productcertificaat volgens BRL 9203.  Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton, (uitwendig 800x800mm/inwendig 600x600mm). | st | 1,00 | V |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | |  |  |  |  |  |
|  |  | .9. . | . | | . | | st |  |  | 1,00 | L |
|  |  | . . . | . | | . | |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | st |  |  | 1,00 | L |
|  |  | . .9. | . | | . | |  |  |  |  |  |