RAW1043 RAW0013

Bladnr. 1 van 1 Afdrukdatum: 02-03-2012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BESTEKS-  POST- NUMMER | CATALOGU  HOOFD- CODE | SNUMMER  DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : | |  |  | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-  HEID | HOEVEELHEID  RESULTAATS- VERPLICHTING | | HOEVEELHEID  TER INLICHTING | |
| 100010 | 252701 | . . . | . | | . | | Aanbrengen zelfnivellerende putrand met deksel. | st | 1,00 | V |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Situering; T.p.v. @@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | .9. . | . | | . | | Inwalsbare ronde gietijzeren omranding en bijbehorend rond | st |  |  | 1,00 | L |
|  |  | . . . | . | | . | | gietijzeren deksel met betonvulling |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Verkeersklasse D-400kN volgens NEN-EN 124. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Leverancier: Nering Bögel o.g. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Type Nebolevel 1833.30 |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Mangat: Ø610mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Randhoogte: 150mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Deksel voorzien van “ter plaatse” verwisselbare rubber |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | zitting |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Toebehoren t.b.v. plaatsing: |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | - inbouwmal met handgrepen |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | - stalen afdekplaat type RN-251 |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | - betonnen stel/geleidering:@@@1884.05\RN-252@@@ |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Putafdekking voorzien van het KOMO productcertificaat |  |  |  |  |  |
|  |  | . . | . | | . | | volgens BRL 9203 |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Plaatsen volgens plaatsingsvoorschriften leverancier. |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . | . | | . | | Conceptversie |  |  |  |  |  |